Licitación CAMMESA Nº 1/2016

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA MEDICIÓN DE VARIABLES DE RED CON FUNCIONALIDAD DE MEDICIÓN FASORIAL

CIRCULAR N° 4

Se comunica a los señores Oferentes que para el estudio y presentación de ofertas, deberán tener en cuenta la presente circular, que pasa a forma parte de las bases de la licitación mencionada.

Se rectifican las preguntas 16 y 31, de la circular N° 3, las respuestas a dichas consultas se indican a continuación:

3.2.2.8 Características de la Instalación

- Las comunicaciones inter modulo deberán ser en fibra óptica, ¿es mandatorio que esta comunicación inter modulo sea en fibra óptica?

Respuesta:

En caso que el oferente suministre equipos distribuidos (entre la medición de las variables analógicas y la unidad principal), deberá realizarse por medio de fibra óptica y proveer solamente los conectores de los equipos para dicha comunicación.

Item 7.2 – PDTG - Accesorios de prueba (borneras de prueba, etc.)

- Los registradores de fallas de nuestra marca disponen de su bornera propia pero no disponen de borneras de prueba. ¿Es obligatorio proveer borneras de prueba por cada registrador?

Respuesta:

NO.