“EDET  S.A.”

LICITACIÓN PÚBLICA

NACIONAL

Nº 001/2017

RECONSTRUCCION CAMINO

CONSOLIDADO DE ACCESO A

E.T. LOS NOGALES

DESDE RUTA NACIONAL Nº 9

INDICE DEL CONTENIDO

- CAPÍTULO I

CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN

- CAPÍTULO II

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

- CAPÍTULO III

CONDICIONES PARTICULARES

- CAPÍTULO IV

CONDICIONES TÉCNICAS

Anexo I

CONDICIONES GENERALES PARA ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS

Anexo II

PLANILLA DE PROPUESTA

Anexo III

CROQUIS Y ESQUEMAS

CAPÍTULO I

EDET S.A.

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN

LICITACIÓN NACIONAL Nº 001/2017

TÍTULO DE LA PROPUESTA RECONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO CONSOLIDADO A E.T. LOS NOGALES DESDE RUTA NACIONAL Nº 9

PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE LAS BASES A partir del 21/03/2017 Las mismas estarán disponibles en la website de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar) y la de la Comisión de Obras RES. S.E. Nº 1/2003 www.energia-comisión1.gov.ar VISITA A OBRA, a partir de las 10:00 hs de los días: 29 y 30/03/2017 Los representantes de cada oferente deberán presentarse a la hora indicada en Av. Avellaneda 205 - piso 2º de la ciudad de San Miguel de Tucumán, con movilidad propia.

LAS CONSULTAS se recibirán, hasta las 17:00 hs. del: 06/04/ 2017 (Ver Instrucciones a los Oferentes, Punto 4)

LAS RESPUESTAS, se enviarán hasta el: 17/04/2017 (Ver Instrucciones a los oferentes Punto 4)

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS hasta las 11:00 hs. del: 25/04/2017 (Ver Instrucciones a los Oferentes Punto 9) En: la Comisión de Obras RES. S.E. Nº 1/2003, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7 Capital Federal. No se aceptarán ofertas que se presenten con posterioridad al plazo indicado.

PLAZO PARA REVISION DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas técnicas serán exhibidas a los oferentes hasta las 17:00hs. del: 26/04/2017 En: la Comisión de Obras, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7, Capital Federal

PRECALIFICACION, Se publicará en la página web de la Comisión de Obras el 10/05/2017 Se informará por Circular y en la página web el listado de los participantes que han resultado precalificados y de los participantes rechazados.

IMPUGNACIONES, Los oferentes podrán impugnar la precalificación previo el depósito previsto hasta las 17:00 hs. del: 16/05/2017 Todas las impugnaciones serán resueltas dentro de un plazo de dos (2) días, el que se computará a partir del vencimiento del término para impugnar la precalificación. Lo anterior motivará el desplazamiento correspondiente de la fecha de apertura económica. Este desplazamiento, de ocurrir, será comunicado a los oferentes por correo electrónico.

ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA, a llevarse a cabo a las 11:00 hs. del: 23/05/2017 En Acto Público y en la Comisión de Obras, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7, Capital Federal, se procederá a devolver sin abrir los sobres B de los participantes no precalificados y a continuación se procederá a abrir y listar las ofertas de los oferentes precalificados, indicando los valores cotizados

CAPITULO II

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

1 INTRODUCCION

EDET S.A. llama a LICITACION PUBLICA NACIONAL, por cuenta y orden y “ad referendum” de la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN, para presentar ofertas por la  RECONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO CONSOLIDADO A E.T. LOS NOGALES DESDE RUTA NACIONAL Nº 9 en la provincia de Tucumán, en cumplimiento de lo establecido por las Notas S.E. Nº 1441-11 y 7861-11   y  a través del procedimiento establecido por las Resolución SE N° 106/2003, sus correlativas y concordantes, y Res. S.E. Nº 821/2006, en un todo de acuerdo a las condiciones técnicas detalladas en el Capítulo IV sus Anexos y a las condiciones que se establecen en los documentos de la presente licitación.

Sin perjuicio que la empresa EDET S.A. es quien llama y tramita la presente Licitación Pública, el “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO” (FOTAE), será quién actuará como agente de pago.

EDET S.A. en carácter de comprador será el emisor de la orden de compra y en tal carácter titular de los derechos y obligaciones relativos a la misma.

Adicionalmente, la presente licitación será supervisada por la “COMISION OBRAS RESOLUCION SECRETARIA DE ENERGIA N°01/2003”, en adelante LA COMISION, creada por Resolución SE N°86/2003, para realizar el seguimiento de los procedimientos de contratación de las mencionadas ampliaciones a efectos de preservar las responsabilidades de los actores del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM).

Los detalles de la Licitación en su totalidad, se pueden obtener de la página de Internet de la Comisión de Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar), donde también puede consultarse la reglamentación concordante al programa.

2 PARTICIPANTES

En esta Licitación podrán presentar ofertas toda empresa, de capital nacional o extranjero, radicada en el país.

Los Oferentes, para la aceptación de sus ofertas, deberán presentar, como condición excluyente, antecedentes recientes, sólidos y comprobables en provisiones para obras de similares características a las requeridas en la presente licitación.

IMPORTANTE

El oferente deberá presentar una nota, en concepto de declaración jurada, donde declare que ha recibido toda la información necesaria y que acepta en un todo las condiciones de la presente Licitación, sin apartamiento alguno excepto los que por razones de ingeniería, así lo requieran.

El hecho de la no presentación de la misma automáticamente dará por descartada la oferta al momento de la apertura.

3 CONSULTA Y PUBLICACIÓN

El presente Pliego deberá ser solicitado en oficinas de EDET S.A. y será publicado en la página WEB de la Comisión Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar).

4 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

Las consultas formuladas por los Oferentes sobre las dudas que les merezcan los documentos de la Licitación y las respuestas que prepare EDET S.A. se ceñirán a las formalidades y plazos que se indican a continuación:

Consultas: Deberán ser remitidas a EDET S.A. únicamente por correo electrónico a las siguientes direcciones:

ingenieria@edetsa.com con copia a licitaciones@energia-comision1.gov.ar

Será responsabilidad de los oferentes que las mismas obren en poder de EDET S.A. antes de la fecha y hora local indicadas en el Cronograma de la Licitación.

Sin perjuicio que los Señores oferentes deberán adelantar las consultas sobre el pliego por correo electrónico, deberán enviar por escrito las mismas A LA COMISIÓN DE OBRAS RESOLUCION S.E. Nº 1/2003, sita en Av. Madero 942 piso 16,(C1106ACW) Capital Federal, en sobre indicando la Licitación de Referencia.

Respuestas: Serán realizadas por circular a todos los oferentes y publicadas, antes de la fecha indicada en dicho Cronograma, en la página web de la Comisión de Obras

5 MANIFESTACION DE INTERES

Los Oferentes interesados en participar en la presente Licitación, deberán dar conocimiento de ello, enviando los datos vía correo electrónico a las siguientes direcciones ingenieria@edetsa.com con copia a licitaciones@energia-comision1.gov.ar detallando nombre de la Empresa Oferente, persona de contacto, dirección comercial, teléfono y dirección de correo electrónico.

6 ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE

6.1 Antecedentes.

En el estudio de las ofertas, se tendrán en cuenta los antecedentes de los Oferentes en obras de similar importancia que la que se licita. Para ello se deberá acompañar una lista y descripción de las obras efectuadas hasta la fecha, indicando la empresa usuaria, el lugar de realización, la fecha de puesta en servicio, el monto total de la obra, el nombre y teléfono de la persona que pueda dar referencias y todo otro dato que pudiera ser ilustrativo de la calidad de los elementos y servicios provistos, incluyendo certificados de conformidad de clientes relativos a obras terminadas. Como mínimo, los Oferentes deberán acreditar haber realizado 20 km de caminos similares al que se contrata. Los antecedentes que serán tenidos en cuenta para la evaluación deberán principalmente ser de obras realizadas en Argentina.

La misma información debe ser suministrada, en caso que el oferente nomine subcontratistas, respecto de estos últimos.

A fin de agilizar o no entorpecer el trámite de la presente licitación, EDET S.A. basará su juicio evaluativo en lo presentado por cada oferente al momento de la apertura de la licitación, no admitiendo entregas extemporáneas de información, aclaraciones, salvado de omisiones, correcciones, etc., una vez abiertos los sobres, a menos que EDET S.A. se lo solicite al respectivo oferente, debiendo éste facilitar todas las aclaraciones y comprobantes que EDET  S.A. considere necesarios, por estimarlos conducentes a una mejor toma de decisión o emisión de juicio.

Tanto los pedidos formulados por EDET  S.A., como la información posterior aportada por el oferente, serán formalizados por escrito y adelantados por correo electrónico.

La no presentación de alguno de los requisitos del Pliego, será condición suficiente para descartar la oferta.

En función de los antecedentes presentados, de acuerdo a lo indicado en este acápite y de lo establecido en las Condiciones Técnicas adjuntas, EDET  S.A. y la COMISION DE OBRAS, evaluarán la capacidad de los Oferentes, determinando a su solo juicio si los mismos pueden ser ADJUDICATARIOS.

6.2 Responsabilidades.

Se considerará al Oferente no sólo comerciante o industrial, sino además responsable técnico de la provisión y servicios que se licitan, teniendo la obligación de indicar en su oferta cualquier detalle que a su juicio influya sobre el perfecto funcionamiento de los elementos que propone suministrar.

Por el hecho de presentar su oferta queda establecido que el Oferente acepta las condiciones de las presentes bases de licitación y compromete su renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las ofertas, basado en el desconocimiento de los requerimientos de la presente Licitación.

A los fines que los oferentes puedan tener una visión directa del contexto donde se realizarán las obras, se prevé una visita junto a personal de EDET S.A..

La visita tendrá carácter obligatorio para participar en la licitación. Los representantes de los Oferentes deberán presentarse en la dirección y hora indicadas en el Cronograma de la Licitación, munidos de un Documento de Identidad.

El representante del Oferente que concurra a la visita deberá contactarse con el Ing. Juan Carlos Gallo de EDET S.A. al 0381- 4501284 o 0381-156442597, a los efectos de anticipar la cantidad de asistentes.

7 OFERENTES- CAPACIDAD CIVIL, FINANCIERA Y TÉCNICA

Los Oferentes deberán acreditar capacidad económica y financiera suficiente como para llevar a cabo en forma completa y en el plazo fijado, las obras objeto de la presente Licitación.

7.1   Documentación contable financiera a presentar

Se deberán presentar:

a)    Los últimos TRES (3) estados contables del Oferente (Memoria, Balance y Estado de Resultados) debidamente certificados por un Contador Público.

b)    Referencias Bancarias (como mínimo TRES) debidamente avaladas por las entidades que las emitan, indicando antigüedad con la que opera, volúmenes de crédito y concepto general.

EDET S.A. se reserva el derecho de determinar por los medios que considere más convenientes, si la capacidad civil, financiera y técnica del oferente es la necesaria con relación al servicio y/o equipamiento licitado.

7.2   Capacidad de Contratación.

El OFERENTE deberá tener capacidad de contratación igual o superior al monto de su oferta.

8 FORMA DE COTIZAR

8.1 Generalidades.

Se deberá cotizar la provisión de materiales y mano de obra para RECONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCCESO CONSOLIDADO A E.T. LOS NOGALES DESDE RUTA NACIONAL Nº 9 de la provincia de Tucumán, incluyendo los servicios de Ingeniería, provisión de materiales y construcción, según se indica en planilla que forma parte de las presentes Bases de Licitación, debiendo respetar el itemizado detallado en ellas.

El oferente deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que hacen a su oferta.

La cotización se deberá realizar en Pesos de la República Argentina por material entregado o servicio prestado en el sitio indicado como lugar de entrega.

Cada oferta deberá incluir los más amplios antecedentes que permitan definir claramente sus ventajas técnico-económicas.

9 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

9.1 Sobres, cantidad de copias y contenido

La oferta estará compuesta de dos (2) sobres o paquetes cerrados, identificados de acuerdo con lo indicado más adelante.

El sobre “A”, cuya denominación será rotulada como “TECNICO” y el nombre de oferente, contendrá tanto los aspectos técnicos, aspectos legales y contables (garantía de la oferta, estados contables que certifiquen capacidad económica, etc.)

El sobre “B”, cuyo contenido será rotulado como “ECONOMICO” y el nombre del oferente, contendrá ÚNICAMENTE toda la documentación relativa a los aspectos directos de la oferta económica.

Los sobres o paquetes “TECNICO” y “ECONOMICO”, deberán presentarse en un único bulto, cerrado convenientemente, y con el rótulo siguiente como única identificación visible:

EDET S.A.

GERENCIA TÉCNICA

NOMBRE DEL OFERENTE

LICITACIÓN N° 001/2017

RECONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO CONSOLIDADO A E.T. LOS NOGALES DESDE RUTA NACIONAL Nº 9.

La oferta deberá estar foliada y firmada en todas las hojas por el Representante Legal del Oferente; su incumplimiento puede dar lugar al rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura.

De la misma forma deberá incluir en el  Sobre “TECNICO” una copia del Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación foliado y firmado.

9.2 IDIOMA

Toda la documentación integrante de la oferta, como así también todo documento escrito de cualquier índole que deba presentar el OFERENTE a EDET S.A. deberá estar redactado en idioma castellano.

9.3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El oferente incluirá en su oferta un cronograma de actividades  e hitos de avance de la obra, presentado como diagrama de barras por método de camino crítico.

El desglose de tareas del cronograma deberá ser suficientemente detallado como para permitir un adecuado seguimiento del avance respecto a las previsiones.

9.4 Ordenamiento del SOBRE “A” o “TECNICO”

Dentro del sobre A, la documentación deberá ser ordenada de la siguiente forma en Original y dos (2) copias en carpetas independientes de tapa dura e identificadas en su parte frontal, como en el lomo.

Anexo 1:

1.1 Datos Personales de los Titulares Responsables (Nombre y apellido, documento, domicilio real, domicilio especial y teléfono), a efectos del concurso.

1.2 Garantía de la Oferta

1.3 Capacidad Financiera.

1.4 Otros documentos legales que fueran necesarios.

1.5 Declaración Jurada simple indicando haber recibido toda la información necesaria para el estudio de su oferta y que acepta las condiciones de la Licitación.

1.6 Constancia de recepción del pliego

1.7 Certificado de visita a la obra

La no presentación de lo solicitado en los puntos 1.2 y/o 1.5, causará el rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura.

Anexo 2:

2.1 Antecedentes de obras realizadas  y/o en ejecución, relacionados con la materia de la presente Licitación.

2.2 Personas o Entidades que puedan dar referencias acerca del Oferente

2.3 Capacidad Técnica. Antecedentes.

2.4 Todo antecedente que se juzgue de interés para el objeto de la presente Licitación.

Anexo 3:

3.1 Documentación Técnica

3.2 Lista de excepciones a las condiciones técnicas generales y particulares, si las hubiera.

3.3 Programa de actividades.

3.4 Copia de las Planillas de Oferta económica completadas, oculta la parte numérica de precios.

Las planillas de oferta no podrán ser modificadas bajo ningún concepto. Las ofertas que presenten apartamientos a este respecto podrán ser desestimadas.

9.5 SOBRE “B” o “ECONOMICO”

Dentro del SOBRE “B”, la documentación deberá ser ordenada  en Original y Dos (2) Copias, donde se incluirán las Planillas de Oferta Económica debidamente completadas.

10 TASAS E IMPUESTOS.

En los precios cotizados se considerarán comprendidos todos los impuestos, sellados, tasas y/o contribuciones, ya sean nacionales, provinciales, municipales o comunales, que resulten de aplicación.

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por  separado en la Planilla de Oferta. Las ofertas que no se ajusten a lo establecido serán desestimadas por EDET S.A..

EDET S.A. reconocerá en su cargo, en la medida de su real incidencia y de acuerdo con las constancias que el ADJUDICATARIO estará obligado a presentar, las variaciones de alícuotas de impuestos posteriores a la fecha de apertura de la Licitación, relacionadas con el IVA, ingresos brutos e impuestos internos”

El  I.V.A. se facturará en el momento de emisión de la factura o documento equivalente para la compra.

11 TRASLADO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

El transporte y movimiento de la totalidad de los materiales para la ejecución de las obras hasta su entrega final en obra, estarán a cargo del ADJUDICATARIO. EDET S.A. no se responsabilizará por los posibles retrasos en que pueda incurrir el ADJUDICATARIO como causa de problemas con el transporte o de otra índole. Para la ejecución del mismo se deberá tener en consideración el Manual de Seguridad Pública de acuerdo a las pautas y requisitos establecidos en la Guía de Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las Empresas Transportistas establecida en la Resolución ENRE N°57-03, sus modificatorias y complementarias”.

12 FECHA Y LUGAR DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Los sobres "Técnico y Económico" serán recibidos en Acto Público en el lugar y hasta el día y hora indicados en el cronograma, como lugar y fecha de presentación de ofertas.

Si eventualmente, llegaren Oferentes o sus representantes atrasados, sus ofertas no serán recibidas.

En la apertura de los sobres "Técnicos”, se comprobará la inclusión de los documentos requeridos  y EDET S.A. rechazará las ofertas que no incluyan:

a) El aval bancario ó Póliza de Caución por la Garantía de Oferta.

b) Declaración jurada simple de conformidad con la información recibida.

Posteriormente, una vez efectuada la evaluación técnica de las ofertas, se realizará la apertura del SOBRE "ECONÓMICO" de los OFERENTES calificados.

Los sobres "ECONÓMICO" de los OFERENTES que no califiquen, les serán devueltos sin abrir.

Solamente podrán asistir los Oferentes que presenten ofertas, en un máximo de dos (2) personas por Oferente.

13 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La Oferta será mantenida por un lapso de NOVENTA  (90) días corridos a contar desde la fecha de apertura.

13.1 Garantía De La Oferta.

Será a favor del FOTAE cuyo domicilio es 25 de Mayo 526 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Oferta estará acompañada por una garantía de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000). Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las siguientes formas:

a) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción del FOTAE. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Art. 2013 del Código Civil.

b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y de entidades a satisfacción del FOTAE, cuyas cláusulas no se opongan a las previsiones de este Pliego, que serán extendidas a favor del FOTAE.

Si la garantía fuera rechazada u observada por el FOTAE, el Oferente deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal situación bajo apercibimiento de desestimar la Oferta.

La no presentación de ésta Garantía, descartará la oferta en el mismo acto de apertura.

14 SISTEMA DE PRECALIFICACION, PREADJUDICACION Y ADJUDICACION

14.1 Precalificación.

En la preselección de los Oferentes que se llevará a cabo después de abiertos los Sobres “A” y sobre la base de la documentación contenida en los mismos, se procederá inicialmente a excluir aquellas propuestas que estén comprendidas en cualquiera de los causales mencionados en el presente pliego.

A los efectos de la Preselección, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores, en relación con la provisión solicitada, cuya enumeración no significa orden de prelación:

• Antecedentes

• Calidad técnica de la propuesta.

• Capacidad empresaria del Proponente para asumir el compromiso financiero que supone la provisión ofertada.

• Cumplimiento de las Condiciones Técnicas.

14.2 Impugnaciones

Toda impugnación debe ser por escrito y fundada, y se presentará en el domicilio establecido. Los Oferentes que efectúen impugnaciones deberán constituir una garantía, mediante depósito en la cuenta que oportunamente se indique a favor del FOTAE  en dinero en efectivo por un valor de PESOS ARGENTINOS CIEN MIL ($ 100.000).

14.3 Apertura del SOBRE “B” o “ECONOMICO”

Una vez efectuada la preselección de los Oferentes, se procederá a abrir los SOBRES  “B” de los preseleccionados, en acto público a efectuarse según cronograma.

Para cada Oferente se listará los montos cotizados.

Con todos los datos de todas las Ofertas, se labrará el acta correspondiente.

14.4 Orden de Mérito – Criterio a Aplicar

En el acta que se dicte en el acto de apertura de las ofertas económicas quedarán asentados los valores de las ofertas.

Sobre la base de ellos, EDET S.A., en conjunto con la COMISION, efectuará la evaluación de las ofertas recibidas.

De dicha evaluación surgirá el orden de mérito de las ofertas que dará lugar a la adjudicación.

EDET S.A. dará a conocer dicho orden de mérito a los Oferentes, el que se basará en un menor precio total  de aquellas propuestas técnica y comercialmente aprobadas.

Los plazos propuestos por los distintos Oferentes para su provisión deberán estar dentro del máximo establecido en el Apartado 14.

Toda impugnación deberá realizarse según lo establecido en el Apartado 13.2

14.5 Formalización de la Adjudicación

Queda reservado el derecho de modificar las condiciones de la Licitación en cualquier momento y/o estado en que esta se encuentre, notificándolo a través de Circulares, previo a la presentación de las ofertas e incluso a anular la misma, luego de presentadas las ofertas, sin dar lugar ni derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes.

La adjudicación se hará por los suministros y servicios descriptos en las presentes bases de Licitación; no reconociéndose ningún adicional, a excepción solamente de que exista un requerimiento expreso de ampliación y por escrito de EDET S.A.,  y de que se trate de un aspecto no contemplado en el pliego.

La presente licitación es “ad referendum” de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.

Las preadjudicaciones serán posteriormente notificadas a los oferentes.

La preadjudicación será refrendada por parte de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, mediante el mecanismo previsto por la Resolución SE N° 106/2003 en su artículo 4° inciso b). Una vez refrendada se considerará adjudicada la licitación al oferente preadjudicado.

En virtud de lo expuesto, queda reservado el derecho de anular o declarar desierta o fracasada la Licitación, sin obligación de compensación alguna a los OFERENTES, y sin expresión de causa.

15 PLAZO DE ENTREGA

El plazo  de entrega de la obra que se contrata, será de noventa (90) días corridos.

LOS PLAZOS CONTRACTUALES CORRERÁN A TODOS LOS EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

16 ENTREGA DEL PLIEGO

El pliego de la presente licitación se entrega sin cargo.

La recepción del pliego es obligatoria para participar en la Licitación.

Lugar de entrega: Sede de EDET S.A., Av. Avellaneda 205 - 2º piso, Gerencia Técnica, San Miguel de Tucumán, de lunes a viernes de 09:00 hs. a 13:00 hs..

CAPITULO III

CONDICIONES PARTICULARES

ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACION

1.- Pedido de compra emitido por EDET S.A.

2.- Aclaraciones de EDET S.A., si las hubiese

3.- Instrucciones a los oferentes

4.- Condiciones Particulares

5.- Condiciones Técnicas Particulares

6.- Condiciones Técnicas Generales

7.- Condiciones generales para órdenes de compra y servicios de EDET S.A.

8.- La Oferta

1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES

ADJUDICATARIO- Ente beneficiado con la adjudicación de la Orden de Compra.

FOTAE-  “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO” quien actuará como  agente de pago.

COMISION OBRAS RES. S.E. N° 1/2003 (LA COMISION).- Órgano integrante de la estructura de la SECRETARIA DE ENERGIA constituido por medio de la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA N° 86 del 30 de enero de 2003 encargado de realizar el seguimiento y supervisión de la presente licitación.

EDET S.A.- Empresa de Distribución de la Electricidad de Tucumán Sociedad Anónima  concesionario de distribución de energía eléctrica que ejercerá la gestión, administración e inspección.

2- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El ADJUDICATARIO deberá presentar a EDET S.A., dentro de los diez (10) días de la recepción y aceptación de la orden de compra, un cronograma de actividades, el cual una vez aprobado por EDET S.A. pasará a formar parte de la misma.

El ADJUDICATARIO deberá indicar la modalidad a emplear como jornada de trabajo, la que se deberá ajustar a las reglamentaciones vigentes en las Leyes de trabajo.

El ADJUDICATARIO informará a EDET S.A. mensualmente el avance respecto al Cronograma Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las medidas correctivas para recuperación de Plazos.

3- GARANTIAS:

3.1 De Anticipo

Junto con la factura para el pago del Diez por ciento (10 %) de anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar  una garantía en concepto de anticipo por el monto anticipado.

3.2 De Fiel Cumplimiento.

Dentro de los OCHO (8) días de recibida la comunicación de la Adjudicación, el ADJUDICATARIO deberá constituir una garantía por el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total adjudicado.

Si la garantía fuera rechazada u observada por el FOTAE, el ADJUDICATARIO deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal situación bajo apercibimiento de anular la adjudicación.

La garantía deberá tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo contractual.

3.3 De Fondo de Reparo.

Atento a la naturaleza de la provisión  y debido a la necesidad de contar con una reparación en forma rápida y garantizar el mantenimiento del camino durante el período de garantía (ver Pto.13), el  Adjudicatario deberá constituir, en concepto de FONDO DE REPARO, una garantía que consigne el reconocimiento expreso de los términos de la Licitación Pública 1/2017 por un monto equivalente al Quince por ciento (15%) del monto del contrato, la que deberá entregarse en oportunidad de la devolución por parte de EDET S.A. de la garantía de FIEL CUMPLIMIENTO que se realizará luego de la Recepción Provisoria.

La presentación de la garantía por FONDO DE REPARO será condición necesaria para la devolución de la garantía de FIEL CUMPLIMIENTO y tendrá vigencia hasta la Recepción Definitiva, en la que de no mediar inconvenientes será devuelta.

Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las modalidades descriptas en 3.4.

3.4 Modalidades para las garantías

a) Con aval bancario u otra fianza, ésta con conformidad de La Comisión y a favor  del FOTAE. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión  en los términos del Art. 2013 del Código Civil.

b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con conformidad de La Comisión y a favor del FOTAE.

4- PRECIOS

Los precios tendrán el carácter de fijos sin redeterminación.

El precio se cotizará en PESOS por la provisión de materiales, ingeniería y mano de obra para la RECONSTRUCCION DEL CAMINO CONSOLIDADO DE ACCESO A E.T. LOS NOGALES DESDE RUTA NACIONAL Nº 9.

Serán indicados en la Planilla de Propuesta en Pesos ($), y se considerarán comprendidos todos los impuestos nacionales, provinciales y comunales que resulten de aplicación.

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por  separado en la Planilla de Propuesta.

5 - CONDICION DE PAGO

ANTICIPO:

DIEZ POR CIENTO (10 %), a los treinta (30) días hábiles administrativos de aceptado el Pedido de Compra por parte del ADJUDICATARIO.

El Pedido de Compra deberá estar sellado por el adjudicatario por el 100 % de su valor.

Para el cobro del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar como mínimo diez (10) días antes de la fecha de vencimiento, junto a la factura, una póliza de caución o aval bancario en concepto de garantía del importe a anticipar incluido el I.V.A.

Todas las pólizas o avales bancarios deberán ser emitidos por Compañías de primera línea y aprobados por el FOTAE, y cuyo único beneficiario será el FOTAE.

SALDO

Por certificaciones parciales mensuales de avance de obra, pagaderas a los treinta (30) días hábiles  de recibida la factura  junto con el certificado aprobado por “EDET S.A.” y por LA COMISIÓN.

Dentro de los primeros cinco días de cada mes se certificarán los trabajos realizados el mes anterior.

De cada factura a presentar por el ADJUDICATARIO se descontará el porcentaje del Diez  por ciento (10 %) establecido como monto de anticipo, con excepción de la factura por el anticipo.

6 – PLAZO DE INICIACIÓN DE LAS TAREAS

El adjudicatario deberá comenzar las tareas que se contratan a partir de la aceptación del Pedido de Compras para lo que dispondrá de cinco (5) días desde la recepción del mismo.

7 - LUGAR DE PAGO

El lugar de pago será en sede del Banco BICE sito en calle 25 de Mayo 526 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8 - MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS

En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentación de cualquier garantía que sea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna.

Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose automáticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO ninguna clase de aviso o comunicación.

9 - MULTA POR MORA

El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de los servicios.

EDET S.A. mantendrá un sistema de control de las tareas a realizar, destinado a detectar las diferentes irregularidades que pudieran ocurrir. EDET S.A. se obliga a disponer de los antecedentes de cada una de las irregularidades detectadas, las que se entregarán al ADJUDICATARIO cuando sean solicitadas por éste.

A continuación se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta licitación:

9.1 Por incumplimiento en la capacidad de respuesta

El ADJUDICATARIO incurrirá en mora por incumplimiento en la capacidad de respuesta cuando no inicie las tareas encomendadas en un plazo mayor a las cuarenta y ocho (48) horas de haber sido notificado por escrito.

La multa a aplicar por este concepto será de Pesos Mil ($ 1.000) por día.

9.2 Por incumplimiento en el plazo de entrega

El ADJUDICATARIO incurrirá en mora en las fechas y/o plazos de entrega cuando incumplieren los hitos establecidos de acuerdo al cronograma de actividades.

El incumplimiento total o parcial del Pedido de compra  cuyo vencimiento hubiere sido prorrogado, será pasible de idéntica multa aplicable a partir de la nueva fecha y/o plazo de entrega.

El importe correspondiente a las penalidades será descontado directamente de las facturas que se presenten para el cobro. Si no hubiera facturas pendientes las penalidades serán abonadas por el ADJUDICATARIO, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ser intimado fehacientemente por EDET S.A.

Las multas por este concepto serán del 0,1 % del valor del contrato por cada día de demora en el cumplimiento del plazo de entrega.

La sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el DIEZ  POR CIENTO (10%) del monto básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren.

10.  REPRESENTANTE DE LAS PARTES

Dentro de los DIEZ (10) días de adjudicada la Orden de Compra, EDET S.A. y el ADJUDICATARIO designarán oficialmente a sus Representantes para el manejo de las relaciones entre las partes.

Toda la correspondencia relacionada con la obra o suministro será cursada entre los Representantes de ambas partes.

11- CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO

El ADJUDICATARIO deberá cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales vigentes. Leyes nacionales y provinciales; y/o ordenanzas comunales en vigor durante el término de la duración de la Orden de Compra.

Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente corresponden y mantendrá al COMITENTE a cubierto de todas las penalidades y responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de las mismas.

12- RECEPCIONES.

12.1 Recepción Provisoria.

La Recepción Provisoria será extendida por la Inspección, luego de que se verifique el cumplimiento de todas las prestaciones contempladas en la orden de compra, a satisfacción plena de EDET S.A. y de la COMISION y se haya concretado lo siguiente:

a) Finalización y habilitación al tránsito del camino

b) Entrega de planos conforme a obra terminada

12.2 Recepción Definitiva.

Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Orden de Compra y habiendo transcurrido el período de garantía, EDET S.A. otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes QUINCE (15) días.

Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el ADJUDICATARIO continuará siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en la Orden de Compra.

13- PERIODO DE GARANTIA.

El período de garantía será de dos (2) años a partir de la Recepción Provisoria.

El Contratista deberá indicar además el lugar para formular reclamos (San Miguel de Tucumán) y responder a esos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.

Atento a la naturaleza de la contratación y debido a la necesidad de contar con el camino en buenas condiciones de transitabilidad durante la ejecución de la obra civil y electromecánica de la estación transformadora, el contratista durante el período de garantía, estará a cargo del mantenimiento del camino según un plan a indicar en su oferta.

En este plan estarán indicados los mantenimientos de rutina (cantidad y tipo) a realizar en las distintas estaciones del año atendiendo a las condiciones climáticas de cada una y también  los extraordinarios.

Estas prestaciones no contemplan trabajos mayores consecuencia de fenómenos climáticos extraordinarios debidamente documentados y siempre que  los mismos no sean consecuencia de vicios ocultos de la reparación.

14- DEVOLUCION DE GARANTIAS.

GARANTIA DE OFERTA será devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa presentación a satisfacción del FOTAE de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los TREINTA (30) días de realizada la recepción provisoria y presentación de la garantía de FONDO DE REPARO

GARANTIA DE FONDO DE REPARO: será devuelta a los TREINTA (30) días de Aprobada la Recepción Definitiva.

GARANTIAS POR ANTICIPO: serán devueltas a los TREINTA (30) días de la recepción provisoria.

15 – LIBROS DE COMUNICACIONES

Las comunicaciones por escrito relacionadas con la prestación serán cursadas entre los Representantes de ambas partes mediante Órdenes de Servicio por parte de EDET S.A. y Notas de Pedido por parte de del Adjudicatario.

En las mismas se dejará constancia de cualquier novedad que pueda afectar la calidad de los SERVICIOS, los plazos, el alcance de las tareas o generar efectos improductivos y/o adicionales así como todo otro concepto relacionado con los SERVICIOS requeridos.

Las comunicaciones llevarán notas correlativas y se registrara el ingreso de las mismas tanto en el Adjudicatario como en EDET S.A.

El diseño de los encabezados de las Órdenes de Servicio y de las Notas de Pedido estará a cargo de la inspección de EDET S.A.

Se confeccionarán tres (3) copias de las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido con sus correspondientes adjuntos.

La distribución de las Órdenes de Servicio será: una para el Contratista, una para la Comisión de Obras, y la restante para la Inspección de Obras.

La distribución de la Notas de pedido será: una para la Inspección, una para la Comisión de Obras y la restante para el Contratista.

La Inspección de Obras distribuirá las Notas de pedido que reciba del Contratista.

16- TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA.

EDET S.A., con el consentimiento de la COMISION, podrá dar término anticipado al contrato cuando, por razones claramente imputables al ADJUDICATARIO, ocurran cualesquiera de las siguientes circunstancias.

a. Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales, expresados  en forma previa por órdenes de servicio.

b. Incumplimiento de acciones ordenadas, por escrito.

c. Proporcionar información carente de veracidad en forma reiterada.

EDET S.A. con el consentimiento de la Comisión queda facultado para, con un aviso no inferior a quince (15) días corridos, poner término anticipado al contrato.

Este derecho de rescisión de EDET S.A. con el consentimiento de la Comisión no podrá ser discutido por el ADJUDICATARIO bajo ningún concepto debiendo aceptar tal decisión sin dilaciones y renunciando a todo reclamo por daños y perjuicios que pudieran corresponderle.

17- CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

El ADJUDICATARIO, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones en relación con la Orden de Compra, sin autorización fehaciente por parte del FOTAE, si este demostrase fundadamente que el CESIONARIO careciera de la solvencia necesaria para asumir las obligaciones. El ADJUDICATARIO podrá igualmente efectuar la cesión pero previamente deberá afianzar en forma solidaria, ilimitada y como principal pagadora las obligaciones a asumidas por el Cesionario.

18 - SEGUROS DEL PERSONAL

a) El adjudicatario deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, copia del Contrato de Afiliación a una Administradora de Riesgos del Trabajo (ART), o en su defecto el comprobante de autoseguro que determina la Reglamentación.

Dicho Contrato de Afiliación debe incluir las siguientes expresiones:

1) “Contrariamente a lo expresado en el apartado 5) del art. 39 de la L.R.T., esta Administradora no repetirá contra EDET S.A., por las prestaciones que se viera obligada a otorgar por aplicación de la citada ley”.

2) “Esta Administradora se obliga a dar inmediato aviso en forma fehaciente a EDET S.A., en caso de incumplimiento del pago de la alícuota mensual convenida. Si se omitiere esta comunicación, esta Administradora no opondrá la falta de atención y pago de todas las prestaciones convenidas en este contrato”.

b) Las contrataciones mencionadas deberán ser realizadas en algunas de las ART habilitadas en el momento de la Contratación y durante su vigencia, que figuren en la nómina siguiente:

ASOCIART S.A.

LA CAJA S.A.

A.R.T. PREVENCIÓN

A.R.T. LIBERTY

c) El cambio de afiliación a otra ART o su pase a la condición de autoasegurado, deberá ser comunicado a EDET S.A. junto con el certificado mencionado en el punto A), a más tardar dentro de las 48 horas de finalizadas la afiliación anterior.

d) EDET S.A. se reserva el derecho de controlar en cualquier momento el listado de personal afiliado a la ART, que deberán presentarse en forma actualizada.

CAPITULO IV

1 GENERALIDADES

Objeto

El presente capítulo tiene por objeto definir las Condiciones Técnicas  de la Contratación del Proyecto Ejecutivo y las Obras de Reconstrucción del camino vecinal de acceso a E.T. Los Nogales desde la Ruta nacional Nº 9, aproximadamente a 9 km al Norte de San Miguel de Tucumán.

- 2 	CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

En los distintos puntos de esta Especificación se describen en líneas generales los trabajos, suministros y prestaciones a cargo del contratista.

Dicha descripción es meramente enunciativa y de ninguna manera limita sus obligaciones en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no especificados o mencionados en la documentación integrante del presente pliego, deberá realizar para completar y terminar satisfactoriamente la obras en condiciones de prestar, sin inconvenientes el servicio para la cual está destinada.

Se entiende además que el Contratista tiene conocimiento de las tareas de Proyecto y obras que se contratan y por lo tanto conoce las reglas del arte a aplicar para la ejecución de los trabajos licitados.

Previo al inicio de las obras, la contratista deberá presentar a EDET S.A. el  Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la fase constructiva, el Plan de Contingencias (PC) y el Programa de Seguridad de la Obra, de acuerdo a la normativa vigente.

Los oferentes deberán presentar el equipamiento mínimo a utilizar, junto con la oferta.

Además deberá presentar un plan de trabajo indicando la cantidad de personal y equipamiento a asignar y una breve descripción de las tareas.

- 2.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La reconstrucción del camino a realizar será a partir de la alcantarilla ubicada sobre la colectora oeste considerando sentido de avance sur a norte de ruta nacional Nº 9, en una distancia de aproximadamente 1000 m de manera que exceda en 50 m el límite oeste del terreno destinado a la estación transformadora Los Nogales según lo siguiente:

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DEL CAMINO

Dentro de los diez (10) días corridos posteriores a la fecha del Acta de Replanteo Inicial la Contratista deberá realizar el completo relevamiento planialtimétrico y de detalles de la zona de obra de modo de realizar el “PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DEL CAMINO CONSOLIDADO DE ACCESO” que deberá presentar a la Inspección por Nota de Pedido para su aprobación. La Contratista dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para subsanar las observaciones que se le formulen.

El proyecto del camino debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Para la definición de la cota de la rasante del proyecto se debe tener en cuenta que el camino es una vía de desagüe de los campos laterales, función que debe seguir cumpliendo en el proyecto propuesto.

Teniendo en cuenta que el ancho de la zona del camino no se mantiene constante y que en su recorrido se presentan obstáculos que disminuyen el ancho de la zona de rodamiento, las dimensiones mínimas que debe respetar el proyecto del camino se indican en el Esquema Nº 1 del Anexo III.

El proyecto también debe contemplar el manejo de aguas superficiales, la conducción se realizará mediante cunetas laterales que se ejecutarán hacia ambos lados del camino.

Deberá tener especial tratamiento los primeros 20 m del camino a partir de la colectora, donde la cuneta del lado sur del camino conduce un caudal importante, lo que generó la formación de una socavación de importantes dimensiones. Es por ello que el proyecto debe contemplar la ejecución de un canal de hormigón armado (ver Esquema Nº 2 del anexo III), las dimensiones del canal  son  indicativas y deberán ser verificadas por el contratista.

El proyecto también debe considerar (en cantidad necesaria) badenes de hormigón armado en los cruces de cauces de agua proveniente de campos aledaños, los que deberán tener pendientes suaves compatibles con la sección de paso requerida y el tránsito de equipos pesados con amplias distancias entre ejes.

La Inspección no autorizará el inicio efectivo de los trabajos hasta tanto la Contratista no haya alcanzado la aprobación del proyecto ejecutivo de la obra.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La limpieza del terreno se realizará, dentro de los límites de todas las superficies destinadas a la ejecución de las obras y de las zonas aledañas necesarias a criterio de la Inspección para el correcto desenvolvimiento de operarios y equipos.

El contratista deberá realizar a su exclusivo costo, la ejecución, señalización y conservación de los desvíos del tránsito necesarios para ejecutar todas y cada una de las tareas inherentes a la obra propia y toda aquella que interfiera con otra obra sea o no de su contratación. El contratista tendrá que proponer el modo de ejecución de estos trabajos y deberá contar con la aprobación de la inspección para iniciar los mismos. Deberá asimismo mantener en perfecto estado de visualización la señalización vertical utilizada en la materialización de los desvíos

EXCAVACIÓN DE LA CAJA

Las excavaciones se harán utilizando maquinarias y equipos adecuados y suficientes a criterio de la Inspección a los fines de la optimización de los trabajos. El suelo sobrante será inmediatamente transportado fuera de la obra a costo del contratista y depositado donde indique la comuna de Los Nogales.

La caja se excavará hasta alcanzar una cota 40 cm por debajo de la cota rasante de la calzada proyectada. En los lugares donde este fondo no alcance al terreno natural existente se procederá a un destape del suelo superficial de 15 cm. Mínimo, a definir por la inspección.

COMPACTACION DE LA SUBRASANTE

Una vez ejecutada la excavación de la caja, se procederá a la compactación de la subrasante por medios mecánicos adecuados. Las tareas descriptas se refieren a la preparación de dicha superficie, a fin de cumplimentar los requerimientos técnicos necesarios desde el punto de vista de la calidad de los materiales constitutivos, su adecuada compactación, densificación y correcta conformación en cuanto a cotas, perfiles geométricos, lisura y niveles. Para ello se deberá cumplir con los siguientes requisitos y los que la correcta técnica del arte de construir indiquen, además de las órdenes de la Inspección.

La subrasante deberá ser conformada y perfilada mediante nivelación, eliminando irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes de las capas que la recubrirán.

En el perfil transversal de la subrasante perfilada se admitirá una tolerancia máxima en la nivelación, del 4 ‰ (cuatro por mil), tolerancia máxima que regirá en general para las nivelaciones entre los puntos extremos o bordes de las zonas preparadas. De no cumplirse éstas, se deberá escarificar y corregir adecuadamente, no admitiéndose completar depresiones con capas de suelo de menos de 5 cm (cinco centímetros) de espesor compactado, o en general con capas que no aseguren adecuadamente la adherencia con el material original. En todos los casos de correcciones se deberá compactar el área corregida.

Donde sea necesario obtener el perfil correcto de una capa existente de suelo, se escarificará en una profundidad no menor de 5 cm, a definir por la inspección, eliminando todo material extraño, raíces, elementos putrescibles, materiales no aptos y piedras de más de 5 cm, agregando de ser necesario suelo apto y la cantidad de agua conveniente para lograr la humedad y proceder a la compactación.

La compactación de los 0,15 m superiores de la subrasante, cualquiera sea la clasificación H.R.B. de los suelos, deberá ser como mínimo 95 % (noventa y cinco por ciento) de la densidad máxima determinada según el ensayo Nº I, descrito en la Norma V.N.- E.5.93 y su complementaria.

La determinación del peso específico aparente se hará como mínimo en tres muestras cada 100 m, distribuidas representativamente a criterio de la Inspección y en todos los casos los valores cumplirán la exigencia mínima de compactación.

La determinación del peso específico aparente se efectuará como se indica en la Norma V.N.E.8-66 “Control de Compactación por el Método de la Arena”.

En caso de no cumplir con estos valores de compactación se procederá al escarificado y nueva compactación del mismo.

El equipo de compactación será adecuado para la obtención de las densidades requeridas, así como deberá preverse el equipo necesario para el tratamiento del suelo de subrasante, cuando éste deba ser escarificado, aireado mediante rastras o humectado de manera uniforme.

La subrasante será preparada en tramos de cien (100) metros en la forma especificada. No se procederá a la ejecución de la sub-base, antes de haber sido verificada. La subrasante aprobada deberá ser utilizada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes a su aprobación, salvo el caso en que lloviera y la Inspección considerara necesario extraer nuevas muestras para verificación.

El Contratista arbitrará los medios para que en ningún caso se acumule agua sobre la superficie de la subrasante, antes, durante o después de la compactación.

Si por algún motivo, cualquiera sea su origen esto ocurriera, aún en pequeña proporción, la contratista estará obligada a retirar el agua en un plazo mínimo de ocho (8) horas, aun recurriendo al bombeo, reconstruyendo y recompactando la zona afectada.

El excedente de suelo de excavación que no se utilice en la obra se depositará en donde lo indique la comuna de Los Nogales.

La totalidad de las tareas se regirán en un todo, por lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad-Edición 1994.

En los lugares donde sea necesario terraplenar para mantener el nivel de la subrasante, se rellenará con material granular estabilizado de características similares al descripto en el próximo título. Una vez aprobada la compactación de la subrasante, se realizará un relevamiento planialtimétrico con el fin de asegurar los niveles del fondo de la excavación compactada.

RELLENO CON BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecución de una sub-base de 0,22 m de espesor mínimo. El material a utilizar estará constituido por una mezcla homogénea de material granular seleccionado y suelo cohesivo con adecuada incorporación de agua.

Tanto los materiales a emplear, como el dosaje de la mezcla y la forma operativa, estarán sujetas a la aprobación de la Inspección.

El suelo cohesivo será apto, libre de materia orgánica, materiales extraños, sin exceso de humedad.

El Contratista presentará para su aprobación la dosificación de la mezcla con un informe técnico que lo justifique y que incluya una valoración mediante ensayos de las propiedades mecánicas, compactabilidad de la mezcla y tolerancias granulométricas en cada tamiz. La dosificación deberá satisfacer los contenidos límites admisibles que se enuncian a continuación:

Tamaño máximo: 		1”

Pasa tamiz N°4: 		40 a 60 %

Pasa tamiz N° 40: 		15 a 30 %

Pasa tamiz N° 200: 		5 a 15 %

Límite Líquido:			máx. 30 %

Índice de Plasticidad:		máx. 10 %

Sales totales:			máx. 1,5 %

Sulfatos:			máx. 0,5 %

Valor soporte dinámico:	mín. 45 %

ACOPIO DEL MATERIAL

El acopio de los materiales se hará de modo tal que no sufran daños o transformaciones perjudiciales. La Inspección deberá conocer las previsiones que el Contratista tome para el acopio de los materiales a fin de poder formular oportunamente los reparos u observaciones que estime necesarios.

DISTRIBUCION DE LA BASE ESTABILIZADA Y COMPACTACION

Para la distribución de la base estabilizada se exigirá el uso de un equipo adecuado que asegure el espesor establecido. Las correcciones que deban efectuarse del espesor se harán antes de comenzar la compactación, cuidando de que a raíz de la operación no se produzcan superficies de separación que signifiquen discontinuidad estructural (tal como en el caso en el que la capa a corregir haya sufrido una previa compactación por paso del equipo y después se agregue material) ni que se comprometa la lisura superficial.

El equipo de compactación deberá ser sometido previamente a la aprobación de la Inspección quien podrá disponer la realización de un tramo experimental. El ensayo Proctor especificado se hará con muestras de la mezcla preparada debiendo concluirse antes de las dos (2) horas de efectuada dicha mezcla. La compactación deberá ser como mínimo cien por ciento (100 %) de la densidad máxima determinada según el ensayo Nº I, descrito en la Norma V.N.- E.5.93 y su complementaria. La compactación de la base estabilizada granular se realizará en una capa de 0,22 m de espesor o menor.

PERFILADO

Se efectuará quitando el material en exceso mediante motoniveladora, debiendo retirarse el mismo totalmente de la calzada una vez efectuada la operación. La superficie debe quedar totalmente libre de él, para lo cual se ejecutarán los barridos y operaciones que hicieren menester para su total eliminación.

El perfilado se concluirá con pasadas de rodillo neumático liviano efectuando los riegos de agua que fueren necesarios a criterio de la inspección para lograr una correcta terminación.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Los trabajos se contratarán por Ajuste Alzado, el monto total se desglosará en ítems de precios unitarios o globales según corresponda de acuerdo con planilla de ANEXO II.

La composición de ítem de la planilla de cotización del ANEXO II deberá ajustarse a lo siguiente:

- ITEM 1: 10 % del monto total de la obra.

- ITEM 2, 3: 25 % del monto total de la obra

- ITEM 4: 35 % del monto total de la obra

- ITEM 5: 30 % del monto total de la obra

Los porcentajes para los ÍTEM son máximos

Se deberán valorizar la totalidad de los ítems solicitados en la planilla de cotización. La no valorización de un ítem supondrá para éste el valor cero (0), considerándolo incluido en los demás.

Las cantidades realmente ejecutadas en más o menos no serán motivo de modificación de los precios pactados. Las longitudes y cantidades que figuran en las planillas de cotización son aproximadas y serán definidas por el contratista cuando realice el proyecto ejecutivo.

El Contratista debe realizar todo el volumen	de obra necesario para que ésta cumpla con los fines para los cuales fue proyectada.

Los montos cotizados no incluirán el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que deben discriminarse por separado.

La medición de avance para la certificación se realizará dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente al de realización de los trabajos; el acta de medición será confeccionada en una planilla para tal efecto, que será provista al contratista en el inicio de la obra, donde se aprobarán los trabajos efectuados y será el único documento válido para certificar.

Esta planilla será firmada en forma conjunta por la Inspección de obra y por el Representante Técnico de la Contratista.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de obra será de noventa (90) días corridos a contar desde la fecha de aceptación del Pedido de Compra.

ANEXO 1

CONDICIONES GENERALES PARA ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS

1	DEFINICION DE TERMINOS

Proveedor: Sujeto encargado de proveer materiales/equipos y/o de prestar servicios respectivamente de acuerdo con las presentes condiciones generales, en adelante el Adjudicatario.

Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán Sociedad Anónima, ¨EDET  S.A.¨ en adelante la EMPRESA.

2	EXTENSION

2.1	La ORDEN establece el material y/o servicios, especificaciones, cantidades, precios, términos y condiciones a los que queda sujeta la Compra y/o servicio. Sólo serán válidos aquellos cambios que se implementen por la emisión de una Modificación de Orden de Compra.

2.2	Todo suministro de materiales y/o servicios se entiende sujeto a las condiciones que prevén los arts. 455 y 456 del Código de Comercio, no siéndole aplicable el último párrafo del art. 455. LA EMPRESA dispondrá de un plazo de 10 días para rechazar en forma fehaciente el objeto de suministro, vencido el cual se considera aceptado.

  - REQUISITOS LEGALES PARA LOS ADJUDICATARIOS: El Adjudicatario tiene la obligación de estar inscripto en las siguientes entidades, para que pueda adjudicársele la Orden de Compra: a) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T); b) Ingresos Brutos, c) Registro Público de Comercio o Inspección General de Justicia, d) Caja Nacional de Previsión para el Personal de la Industria, Comercio y Actividades Civiles.

  - CUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES, LABORALES Y TRIBUTARIAS:

El Adjudicatario, se obligará a exhibir a LA EMPRESA en el momento que ésta lo solicite, la documentación que acredite por parte de su subcontratista, el cumplimiento de todas las disposiciones laborales, previsionales y tributarias que contempla la legislación vigente ó la que más adelante entre en vigor y en especial, de las relativas a protección por riesgos derivados de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

Entre los documentos que LA EMPRESA podrá exigir al Adjudicatario, estarán, necesaria pero no exclusivamente, los que siguen:

- Recibos de remuneraciones.

- Planillas de pago de los aportes impositivos y previsionales que correspondan.

- Todos los seguros que se mencionan en el punto 17 SEGUROS de las presentes Condiciones.

- Demás seguros que correspondan según la naturaleza de servicios que se adjudican, sin perjuicio de los demás que LA EMPRESA considere de interés.

3	ACEPTACION

3.1	La constancia de recepción de la Orden de Compra, salvo indicación en contrario del Adjudicatario dentro de los cinco (5) días hábiles importa su aceptación, siendo válido su texto, y la documentación que se indica en el orden de prelación de la misma.

3.2	La aceptación de la Orden implica el compromiso de cumplimiento conforme a las reglas del arte, las normas comerciales vigentes y las Condiciones Generales y Especiales establecidas.

4	ENTREGA, INSPECCION Y RECEPCION

4.1	Entrega. LA EMPRESA podrá modificar unilateralmente las condiciones de entrega (plazo y forma) o suspenderlas temporariamente, debiendo notificar en forma fehaciente al Adjudicatario.

4.1.1	Cada entrega será revisada en su totalidad, después de la recepción por LA EMPRESA.

4.1.2	Las entregas que exceden la cantidad prevista en la orden y las entregas rechazadas, deberán ser retiradas por el Adjudicatario en el plazo de veinte (20) días a contar de la fecha de comunicación o conocimiento fehaciente del rechazo. Transcurrido dicho plazo, las mismas pasarán a ser propiedad exclusiva de LA EMPRESA.

4.2	Inspección. Todos los materiales están sujetos a inspección en destino, lo que constituye condición esencial para su aceptación y pago.

4.2.1	LA EMPRESA tiene derecho de inspección en la planta del Adjudicatario y sus subproveedores, sin previo aviso, durante la fabricación del material amparado en la Orden de Compra. La conformidad dada en fábrica o dependencias del Adjudicatario, por el responsable de la inspección de LA EMPRESA, siempre se entenderá precaria y no implica la conformidad definitiva del material, la cual será otorgada o no, según corresponda, cuando el material haya sido entregado en destino.

4.2.2	El Adjudicatario deberá notificar fehacientemente a LA EMPRESA que tiene a su disposición el material a revisar.

4.3	Identificación de artículos. El Adjudicatario deberá identificar cada uno de los artículos que provea con su número de Código de Proveedor correspondiente, grabando, estampándolo, fundiéndolo, o por el método más indeleble que permita la naturaleza, diseño y funcionalidad del material que se adquiere en la Orden de Compra.

  - Recepción. Los materiales se considerarán recibidos por el Adjudicatario, únicamente después de su ingreso en los depósitos de LA EMPRESA y sólo por la cantidad y kilaje verificados a su llegada por el personal de control del mismo.

    - Recepción Provisoria. Una vez realizados por nuestra Inspección los ensayos que se indiquen en las Especificaciones Técnicas, Normas, etc., a los materiales y/o equipos, y entregados por el Adjudicatario y recibidos por LA EMPRESA en el lugar indicado como Lugar de Entrega, en forma satisfactoria, se procederá a la Recepción Provisoria de los mismos levantándose un acta con ese fin, que suscribirán entre dicha Inspección y el Adjudicatario.

  - Embalaje, rotulación y envío. Todos los materiales deben ser embalados, rotulados y enviados de conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra y sus anexos. El Proveedor reembolsará a LA EMPRESA todo gasto en el que LA EMPRESA deba incurrir por el deficiente embalaje, rotulación o envío. Asimismo, LA EMPRESA debitará al Adjudicatario el costo de los fletes cuando, por incumplimiento de éste, deba retirar un material aún cuando su precio sea  puesto en planta de LA EMPRESA.

  - Muestras. El Adjudicatario deberá presentar las muestras en el plazo y cantidad indicados en la Orden de Compra las que serán sin cargo para LA EMPRESA. Si se tratara de una producción seriada, el Adjudicatario, antes de iniciar la producción, debe contar con la aprobación de las muestras por la Gerencia Técnica de LA EMPRESA. El lugar y la fecha de entrega será estipulado con LA EMPRESA.

5	RESPONSABILIDAD DESPUES DE LA RECEPCION PROVISORIA  - PLAZO DE GARANTIA

5.1	No obstante la Recepción Provisoria (parcial o total), la responsabilidad sobre los materiales y/o equipos continuará por cuenta del Adjudicatario hasta la expiración del plazo de garantía, que se fijará en un (1) año, a partir de la Recepción Provisoria total, salvo que en las Cláusulas Especiales de la Orden de Compra se fije un Plazo diferente.

5.1.1  	Debe hacerse notar que si durante ese lapso existiera algún vicio de fabricación, deterioro o falla que se hubiera producido o notado en los materiales y/o equipos entregados, sea por acción de los agentes naturales, deficiencia en la calidad de los materiales, etc., el Adjudicatario estará obligado a reemplazarlos o repararlos a entera satisfacción de LA EMPRESA. Al vencer el plazo fijado por la garantía total se seguirá reteniendo el importe que corresponda a esta falla por un nuevo plazo de un (1) año o el convenido a partir de la fecha en que el Adjudicatario	haya  reemplazado el equipo o terminado su reparación. De no cumplir el Adjudicatario con esta obligación, LA EMPRESA lo hará por cuenta del mismo, utilizando el Fondo de Reparos ya entregado.

  - RECEPCION DEFINITIVA  DEVOLUCION DEL FONDO DE REPAROS

5.2.1	Vencido el plazo de garantía contado a partir de la fecha de Recepción Provisoria o desde la fecha de la última reparación indicada en el artículo anterior, y siempre que se hubiesen efectuado las reparaciones en los materiales y/o equipos ordenadas por nuestros Inspectores para dejarlos en perfecto estado, se procederá a la Recepción Definitiva de los mismos; se labrará por triplicado el acta respectiva, que firmarán LA EMPRESA y el Adjudicatario. Desde esa fecha la conservación quedará a cargo de LA EMPRESA y el Adjudicatario será desligado de responsabilidad, salvo vicios ocultos, de fabricación o utilización indebida de materiales.

A partir de dicha fecha, se procederá a devolver el Fondo de Reparos o saldo existente del mismo, si hubiere existido previamente una devolución parcial.

    - Recibidos definitivamente los materiales y/o equipos y/o servicios, LA EMPRESA practicará la liquidación de los mismos y se devolverá el Fondo de Reparos o saldo existente del mismo.

6	PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

6.1	El precio unitario mencionado incluye el almacenaje, embalaje y envío, salvo lo estipulado en el punto 4.5 de las presentes Condiciones Generales o estipulación expresa en contrario.

El plazo de pago se contará a partir de la fecha de recepción de la factura en el domicilio de LA EMPRESA, el cual no podrá comenzar nunca antes de la fecha de recepción y aceptación del material.

7	REMITOS Y FACTURAS

7.1	Cada entrega será acompañada por un remito en dos copias y cubierta posteriormente por una factura y copia.

7.2	En los remitos deberá indicarse el ítem, la cantidad, el número de código, la designación de la pieza, número de la Orden de Compra y el número de Código de Proveedor del Adjudicatario. La factura, además, deberá incluir el número de remito y el precio unitario y total.

7.3	No podrán incluirse en un mismo remito o factura, materiales o servicios pertenecientes a Ordenes de Compra  distintos.

7.4	El Adjudicatario facturará a los precios indicados en la Orden de Compra y de acuerdo con estas Condiciones Generales, salvo modificación posterior indicada por LA EMPRESA.

8	MODIFICACION DE LAS CONDICIONES

8.1	LA EMPRESA se reserva la facultad de modificar en cualquier momento, cualquier aspecto relativo a la Orden de Compra, como por ejemplo los planos, diseños y/o especificaciones aplicables y los materiales y/o servicios de la Orden de Compra; el método de despacho y/o embalaje; en el lugar y horario de entregas.

8.2	Si LA EMPRESA, haciendo uso de la reserva anteriormente mencionada afectare el costo de los materiales y/o servicios, hará un reajuste equitativo del precio o de las fechas de entrega previamente convenidos.

9	INCUMPLIMIENTO - RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

9.1	El incumplimiento de cualquier deber u obligación del Adjudicatario emergente de estas Condiciones Generales, faculta a LA EMPRESA a dejar sin efecto la Orden de Compra adjudicada y a reclamar la plena indemnización de los daños. Asimismo, vencido el plazo de cumplimiento de la Orden de Compra, o de la prórroga que se hubiera acordado, sin que los elementos fueran entregados satisfactoriamente o prestados los servicios de conformidad, la Orden podrá ser considerada por LA EMPRESA como rescindida de pleno derecho, por culpa del Adjudicatario por la parte no cumplida, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial

9.2	El Adjudicatario resarcirá a LA EMPRESA de todo daño derivado de su incumplimiento y la pondrá a salvo de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual que se le haya atribuido como consecuencia inmediata o mediata de la ejecución, inejecución o claudicación, total o parcial del Adjudicatario.

9.3	La demora en las entregas originadas en el rechazo de materiales suministrados que no se ajusten a las condiciones de calidad especificadas, no constituye causa justificada para suspender o prorrogar el debido cumplimiento de sus obligaciones en tiempo y forma.

9.4	La mora por incumplimiento por parte del Adjudicatario se producirá en forma automática y de pleno derecho, conforme a la primera parte del art. 509 del Código Civil.

9.5	En caso de incumplimiento justificado del Adjudicatario, debido a fuerza mayor o caso fortuito, comunicado en forma fehaciente por el Adjudicatario dentro de los cinco (5) días de producido, LA EMPRESA queda autorizada a obtener los materiales o prestación de servicio, objeto de la Orden de Compra, de otra fuente por el tiempo que dure el incumplimiento y a la vez reducir sin ningún tipo de indemnización o compensación la cantidad de materiales o servicios adjudicados. No se reconocerá suma alguna por materiales en proceso de fabricación o materia prima adquirida.

10	PENALIDADES

10.1	Al Adjudicatario que incurra en mora en la fecha y/o plazo de entrega, se le aplicará una multa. Dicha multa será del uno por ciento (1%) acumulativo del importe total adjudicado o valor de lo satisfecho fuera de término, de acuerdo con lo indicado en la Orden de Compra, por cada siete días corridos o fracción mayor a tres días corridos y hasta un máximo del diez por ciento (10%) de dichos montos. El incumplimiento total o parcial de la Orden de Compra cuyo vencimiento hubiese sido prorrogado, será pasible de idéntica multa aplicable a partir de la nueva fecha y/o plazo de entrega.

  - El importe correspondiente a las penalidades será descontado directamente de las facturas que se presenten al cobro. Si no hubiera facturas pendientes de pago, las penalidades serán abonadas por el Adjudicatario, dentro de las 48 hs. de ser intimado fehacientemente por LA EMPRESA.

- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

  - Para el caso de prestación de servicios dentro de los ámbitos de propiedad de LA EMPRESA o de terceros, es condición esencial para la iniciación de las actividades, la presentación, al encargado de la Obra o de la Estación Transformadora, de la nómina total del personal del Adjudicatario y sus subcontratistas si existieren, detallando.

- Apellidos y Nombres completos.

- D.N.I.

- C.U.I.L.

  - El Adjudicatario, deberá asegurar que en el caso de subcontratar a terceros, los mismos cumplan, con respecto de sus empleados, con todas las obligaciones y responsabilidades que impone la Ley, de acuerdo con lo estipulado en el punto 2.4 de las presentes condiciones. LA EMPRESA no será, en consecuencia, responsable de los accidentes que pueda sufrir su personal, en el curso de los trabajos o con ocasión de ellos.

11.3	El Adjudicatario deberá proveer a su personal de todas las herramientas, equipos y materiales para el total y correcto desarrollo de las tareas adjudicadas y será responsable de su mantenimiento y custodia. Por lo tanto no tendrá derecho a indemnización alguna de parte de LA EMPRESA por las pérdidas y/o daños que pudieran producirse en los mismos o sus instalaciones, ya sea que aquellos provengan de fuerza mayor, hechos de terceros, del Adjudicatario o de su subcontratista.

En el evento de producirse daños en los bienes de LA EMPRESA, por actos u omisiones del Adjudicatario o de su subcontratista, aquella podrá hacer efectiva la responsabilidad de éste, descontando de cualquiera de los pagos que le adeude, el valor de los daños debidamente justificados.

  - El adjudicatario deberá contar con todo el personal requerido para mantener el ritmo y la ejecución de los trabajos y/o servicios, el cual deberá ser calificado, idóneo, incluyendo al personal profesional, superiores, capataces, mano de obra especializada y no especializada que sean necesarios. Además deberá contar con la infraestructura necesaria para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos y/o prestación de los servicios.

- LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Se limita la responsabilidad del Adjudicatario por los daños ocasionados a “LA EMPRESA” por incumplimientos, acciones u omisiones imputables al mismo, sus dependientes o contratistas, hasta un capital máximo equivalente al cien por cien (100%) del valor resultante de la presente orden de compra. “LA EMPRESA” podrá ante esta situación y en forma unilateral, rescindir la presente orden de compra y ejecutar, en caso de corresponder, las multas y garantías otorgadas, sin que ello genere para “LA EMPRESA” sanción alguna en concepto de rescisión unilateral.

Se excluye la responsabilidad del Adjudicatario por lucro cesante y cualquier clase de daño indirecto o consecuencial.

Se deja expresa constancia que las limitaciones de responsabilidad arriba expuestas no rigen para el caso de dolo o culpa grave del Adjudicatario o sus dependientes o contratistas. Asimismo, el Adjudicatario garantiza a “LA EMPRESA.” y la mantendrá indemne contra cualquier reclamo judicial o extrajudicial, demanda y gastos que pudieran ser iniciados por el personal propio, como así también de cualquier subcontratista vinculados directa o indirectamente en la prestación de los servicios y/o prestaciones objeto de la presente orden de compra, salvo que mediare responsabilidad de “LA EMPRESA.”.

13	HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Para las Ordenes de Compra que amparen la realización de servicios y/o trabajos en obra, el Adjudicatario, además de cumplir con lo explicitado en los puntos 11.1 a 11.3 arriba indicados, deberá cumplir y hacer cumplir a sus subcontratistas, con las Normas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente RSS-PESH-01, RSS-PESH-05 y RSS-PESH-10 que se adjuntan y forman parte de las presentes Condiciones Generales.

14	INSPECCION

Siempre que la Orden de Compra no estipule lo contrario, los materiales, equipos y/o servicios estarán sujetos a la verificación por parte de  LA EMPRESA.

Diez (10) días antes de la fecha prevista para la entrega, el Adjudicatario, deberá comunicarse con el administrador de la Orden de Compra y notificarlo fehacientemente en cuanto a la disponibilidad de los bienes para ser inspeccionados.

En esa comunicación se indicará lo siguiente:

- Fecha probable de inspección.

- Items a inspeccionar.

- Ensayos a realizar.

- Metodologías a emplear.

Una vez realizados los ensayos de conformidad, el inspector emitirá un acta aprobando y autorizando el despacho de los mismos.

Los elementos no podrán ser despachados ni entregados sin dicha autorización escrita.

El Adjudicatario, deberá dar toda clase de facilidades a la inspección para que ésta pueda coordinar los trabajos propios de LA EMPRESA o los asignados a otros Adjudicatarios. Además LA EMPRESA tendrá la facultad de vigilar y supervisar que todos los trabajos se efectúen en concordancia con lo pactado, sin que ello implique limitar la responsabilidad del Adjudicatario, en el estricto cumplimiento de la Orden de Compra.

Los trabajos y/o provisiones necesarios para corregir las tareas mal efectuadas, serán por total cuenta y cargo del Adjudicatario.

15	CANCELACION DE LA ORDEN

15.1	Cancelación por decisión de LA EMPRESA.

15.2	LA EMPRESA podrá mediante comunicación fehaciente, cancelar total o parcialmente la Orden de Compra, sin indemnización de ninguna especie.

15.3	El Adjudicatario dentro del plazo de tres días de recibir la comunicación, notificará a LA EMPRESA el detalle de todo material terminado y/o en proceso de fabricación, en el estado en que se encuentre y de toda materia prima adquirida; y dentro de los diez días siguientes serán entregados a LA EMPRESA.

15.4	Los materiales terminados será pagados por LA EMPRESA al precio estipulado en la Orden de Compra con arreglo a lo dispuesto a estas Condiciones Generales. Los materiales en proceso de fabricación serán pagados por LA EMPRESA en proporción al estado en que se encuentra con arreglo a lo dispuesto a estas Condiciones Generales y las prácticas generales aceptadas de contabilidad. El importe de estos últimos, en ningún caso superará los costos reales específicos incurridos por el Adjudicatario en más de un diez por ciento (10%) adicional, para lo cual éste deberá adjuntar a la factura la documentación que acredite los rubros. Idéntico proceder se observará para el pago de materias primas que corresponda abonar, siempre que cuenten con la respectiva autorización de entrega.

15.5	LA EMPRESA no reconocerá ninguna otra suma, que no se halle fundamentada en los conceptos y condiciones contempladas en el apartado anterior.

16	CANCELACION POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO

16.1	El incumplimiento del Adjudicatario de cualquiera de las obligaciones asumidas de acuerdo con estas Condiciones Generales o las Especiales de la Orden, faculta a LA EMPRESA a cancelar la misma.

16.2	En tal caso, el Adjudicatario deberá indemnizar por todos los daños que el incumplimiento le causare por demoras y diferencias de precios. LA EMPRESA se reservará el derecho de no recibir los materiales en proceso de fabricación y las materias primas adquiridas no debiendo suma alguna por estos conceptos.

17	CAUSAS DE FUERZA MAYOR

17.1	Sólo se considerarán como causas de fuerza mayor aquellas de orden general no admitiéndose ningún reclamo basado en causas de orden particular. El Adjudicatario, por los casos de fuerza mayor, sólo tendrá derecho de hecho a un aumento en el plazo para la terminación del trabajo, equivalente al tiempo en que el mismo quedó paralizado por dichas causas.

Se considerarán causas de fuerza mayor las siguientes:

17.2	Las huelgas generales (salvo que fueran declaradas ilegales) y fenómenos meteorológicos anormales que impiden trabajar, los acontecimientos imprevisibles u otros fehacientemente comprobados que afectan la concurrencia normal de mano de obra, de materiales o de su transporte.

17.3	El tiempo correspondiente a demoras por causas de fuerza mayor deberá ser documentado y presentado a LA EMPRESA dentro de los dos (2) días hábiles de producirse el inconveniente. Vencido dicho plazo el Adjudicatario no tendrá derecho a reclamo.

18	RESCISION DE LA ORDEN DE COMPRA

18.1	LA EMPRESA podrá rescindir la Orden de Compra por las siguientes causas:

18.2	Violación por el Adjudicatario de las estipulaciones pactadas o de las órdenes de servicio que se impartieren o en caso de que, de mala fe, por negligencia o por ignorancia, comprometiere o perjudicare los intereses de LA EMPRESA o tratare de engañar a los inspectores sobre la cantidad o calidad de los elementos, materiales o trabajos.

18.3	Abandono o cesación de los trabajos por un plazo mayor de diez (10) días hábiles continuos o cuando la paralización de los mismos en distintas fechas llegue a sumar quince (15) días hábiles, siempre que no mediaran causas de fuerza mayor.

18.4	Cuando a juicio de los inspectores el Adjudicatario no proceda con la celeridad necesaria para la terminación del trabajo en el plazo convenido.

18.5	Por presentación en concurso, preventivo de acreedores, quiebra, liquidación judicial o extrajudicial, incapacidad o fallecimiento del Adjudicatario, como asimismo si éste cediera su empresa o cualquier parte de la misma que pueda tener relación con la obra adjudicada.

18.6	Por cesión de la Orden de Compra.

18.7	La constancia de las causas de rescisión antedichas quedará acreditada con la comunicación que remita por telegrama colacionado LA EMPRESA al Adjudicatario, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.

19	GARANTIAS

  - Garantías Económicas

19.1.1 	Garantía de Fiel cumplimiento. Con el fin de afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, el Adjudicatario deberá constituir una garantía de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor total de la Orden de Compra o Servicio, en cualquiera de las siguientes formas:

19.1.1.1	En efectivo, mediante depósito en la Tesorería de LA EMPRESA, acompañando el recibo pertinente.

19.1.1.2	Con seguro de caución, mediante pólizas con firma certificada, emitidas por Compañías Aseguradoras aceptadas mencionadas en el ANEXO A de las presentes Condiciones.

      - La constitución de estas garantías deberá cumplimentarse dentro de los ocho (8) días corridos de recibida la notificación de la adjudicación. Cumplimentada en un ciento por ciento (100%) la Orden de Compra, la garantía será devuelta. No se abonarán intereses por los depósitos de dinero otorgados en garantía.

19.1.1.4	Garantía de Fondo de Reparo. En caso que la Orden de Compra lo requiera, se deberá conformar un fondo de reparo, para lo cual, el Adjudicatario deberá presentar una garantía, en cualquiera de las formas precedentemente detalladas, por el cinco por ciento (5%) del valor total de la Orden de Compra, que tendrá vigencia durante todo el período que dure la Garantía Técnica. Si en la Orden de Compra se requiriesen, la Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía de Fondo de Reparo, ésta última deberá  presentarse previo y como condición para la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

19.2	Garantía Técnica. El Adjudicatario garantizará, por un período mínimo de doce (12) meses a partir de la fecha de puesta en servicio o dieciocho (18) meses de la fecha de entrega, lo que ocurra primero, el material suministrado contra vicios y/o cualquier defecto y recambiará las piezas. Durante el lapso contemplado por la garantía, toda reparación y/o provisión de componentes de reemplazo, o cambio de equipo si correspondiere, se hará sin cargo para LA EMPRESA, incluyendo los gastos de envío y reenvío de los mismos. A partir de la fecha en que regresen los equipos y/o materiales, reparados y/o reemplazados según corresponda, se comenzará a contar nuevamente el período de garantía indicado

20	CESION

El Adjudicatario no podrá ceder, delegar o transferir a terceros, a ningún título, total o parcialmente, el cumplimiento de las Órdenes de Compra a él adjudicadas, salvo expresa autorización suscripta y extendida por LA EMPRESA. Cuando así fuere cedente y cesionario deberán cumplimentar todos los requisitos que LA EMPRESA imponga para su aceptación.

21	SEGUROS

21.1	Los seguros correspondientes al personal empleado por el Adjudicatario y que se encuentre afectado a los servicios, estarán exclusivamente a cargo del Adjudicatario, considerando a LA EMPRESA como coasegurada.

En consecuencia LA EMPRESA, no será responsable de los daños a bienes o personas cualquiera sea la naturaleza de tales causas u ocasiones en que ella o éstas acontezcan.

Ninguna persona del Adjudicatario podrá ingresar a desempeñar tareas al predio de LA EMPRESA o de terceros, sin estar cubierto por los seguros antedichos y dotado de todos los elementos de protección personal y equipos de trabajo que se requieran en atención a la naturaleza de las faenas, uniforme de trabajo, zapatos, casco, etc. Todos los daños a terceros que se produzcan en la obra por acciones u omisiones del personal del Adjudicatario, o de su subcontratista, estarán a cargo de los mismos.

21.2	Previo a al iniciación de las tareas, el Adjudicatario deberá presentar a LA EMPRESA, los seguros que siguen.

21.2.1	CLAUSULA DE INDEMNIDAD:

El Adjudicatario indemnizará, defenderá y mantendrá libres e indemnes a LA EMPRESA,  sus empleados, sus bienes y/o sus equipos o instalaciones, o terceros en su persona o bienes, de cualquier pérdida o lesión, reclamo o daño de cualquier tipo o naturaleza producido por el mismo, sus dependientes, empleados, agentes o representantes, contratistas o subcontratistas, en ocasión de la prestación de servicio.

El Adjudicatario se obliga a mantener siempre indemne a LA EMPRESA contra cualquier reclamo judicial, o extrajudicial, demanda y gastos de la índole que sean, que pudieran ser iniciados por el personal, agentes o representante del Adjudicatario.

21.2.2	SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO (Ley N°24.557) :

La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se rigen, a partir del día 01 de julio de 1996, por la Ley de Riesgos del Trabajo, N° 24.557 y sus normas reglamentarias.

En consecuencia y a los fines de cubrir todos los riesgos de accidente de trabajo, el Adjudicatario deberá acreditar indefectiblemente su inscripción en una entidad Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), mediante la presentación del certificado correspondiente, en el Departamento de Tesorería y Seguros antes mencionado, previo a la iniciación de los trabajos.

Asimismo, será condición esencial para la aceptación por parte de LA EMPRESA, de la Aseguradora elegida por el Contratista, la presentación de la documentación que a continuación se indica:

a)	Copia autenticada y fotocopia simple del contrato suscrito con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), que haya elegido el Adjudicatario y las futuras modificaciones que se efectúen en el mismo, a través de endosos (Resolución N° 39/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Asimismo, el Adjudicatario deberá informar nómina de los trabajadores asegurados, así como altas y bajas que se produzcan en el plantel durante la vigencia de la Orden de Compra.

b)	Constancia de inscripción de dicho contrato en el Registro de Contratos de Afiliación, creado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

c)	Carta compromiso emitida por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), conteniendo el siguiente texto:

“La (consignar nombre de la ART) autorizada por la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº _______, a afiliar en todo el país, con los alcances establecidos en la Ley Nº 24.557, renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra “EDET  S.A.” y sus empresas subsidiarias o participadas, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la Ley Nº 24.557 y las Pólizas de Riesgos de Trabajo suscritas por estos”.

“La (consignar nombre de la ART), se obliga a comunicar a “EDET  S.A.¨. y sus empresas subsidiarias o participadas, en forma fehaciente los incumplimientos a la Póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) días de verificados”.

El Departamento de Tesorería y Seguros se expedirá sobre la validez de la documentación presentada, emitiendo su aprobación a través del sellado de una (1) copia simple de la misma, la cual deberá ser remitida al administrador de la OC. Esta aprobación por parte de LA EMPRESA será previa al inicio de la ejecución de los servicios requeridos.

    - SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES ( Personal Autónomo ):

El Adjudicatario deberá presentar una Póliza de Accidentes Personales por cada una de las personas que presten servicio en carácter de Autónomo. La cobertura incluirá el riesgo de muerte, incapacidad total y permanente, accidentes In Itínere, asistencia médica por un valor en pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000).

Dicha póliza deberá incluir, como condición particular, la siguiente cláusula:

“Queda entendido y convenido que, contrariamente a lo estipulado en la cláusula ........................... en lo que respecta a la institución de Beneficiario en primer término, de acuerdo con lo expresamente solicitado por el Asegurado, se deja establecido por el presente ANEXO que “EDET  S.A.” será único beneficiario de la presente póliza en la medida que su responsabilidad, respecto del Asegurado, en tanto se haya accidentado mientras el mismo se encuentre cumpliendo tareas inherentes a los trabajos adjudicados y/o en circunstancias que le generen responsabilidad a la misma”.

La presente póliza no podrá ser modificada y/o rescindida, incluso por mora en sus pagos sin previo consentimiento de “EDET  S.A.”

21.2.4 	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Automotores):

El Adjudicatario tomará un seguro de responsabilidad civil hacia terceros transportados y no transportados con un asegurador aprobado por LA EMPRESA y deberá mantener vigente dicho seguro durante todo el tiempo en que dure la vigencia de la Orden de Compra.

Además, se deberá agregar como condición particular, en el texto de la póliza, la siguiente cláusula:

“Se hace constar que no obstante lo indicado en el Art. 80 de la Ley de Seguros Nº 17.418, el asegurador no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por siniestros que fueran imputables a “EDET S.A.” y/o funcionarios, empleados y/u obreros renunciando el asegurador a las acciones legales que pudieran corresponder por tales hechos. En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a “EDET S.A.” por un siniestro indemnizable por la cobertura de la presente póliza, los citados serán considerados asegurados, por la misma”.

21.2.5	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA :

El Adjudicatario deberá presentar antes de comenzar los trabajos una póliza por dicho concepto y el monto a asegurar será de acuerdo con la importancia de la obra en cada caso y como mínimo de dólares estadounidenses cien mil (U$S 100.000) incluyendo cobertura de incendio, rayo, explosión, escape de gas, descargas eléctricas y daños a la propiedad, a terceras personas que ocurran durante la ejecución de los trabajos y/o tareas contratadas.

La póliza deberá considerar coberturas, cláusulas, condiciones y límites acordes a las normas nacionales y/o internacionales vigentes en la operatoria. La póliza deberá cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada para Contratistas y Subcontratistas y/o los coasegurados de la póliza. La responsabilidad civil emergente del uso de automotores propios y/o de terceros en exceso de las coberturas específicas. La póliza deberá considerar a LA EMPRESA como asegurado adicional y a su vez como Tercero por los daños que le puedan causar a sus instalaciones, equipos  o dependientes a consecuencia de los trabajos contratados por el Adjudicatario, sus Contratistas y Subcontratistas.

Dicha póliza deberá ser aprobada previamente por el área de Seguros de “EDET  S.A.”.

21.2.6	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO ( Decreto 1567/74)

El Adjudicatario deberá acreditar que su personal dependiente se encuentra asegurado según el Decreto 1567/74, en vigencia.

21.3	PRESENTACION DE LOS SEGUROS:

Los seguros solicitados en original y copia, deberán ser presentados para su análisis y aprobación en Avda. Avellaneda 205 Piso 1- San Miguel de Tucumán, los días lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. El original queda en poder del Adjudicatario y la copia firmada por la Compañía de Seguros, en poder de LA EMPRESA. Las pólizas de los seguros solicitados deberán incluir en su texto, como condición particular, la siguiente cláusula:

“El asegurador se obliga de manera taxativa a notificar a “EDET  S.A.” cualquier omisión de pago en que incurriere el Adjudicatario y ello con una anticipación mínima de quince (15) días respecto a la fecha en que dicha omisión pudiera determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la póliza en forma total o parcial, como así también que no se producirá la caducidad o pérdida de vigencia de la misma, en forma total o parcial, si el asegurador no hubiese cumplido la obligación antes descripta, hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de notificación a “EDET  S.A.”

Asimismo, mensualmente el Adjudicatario deberá acreditar y acompañar con cada certificación de servicio durante toda la vigencia de la Orden de Compra los recibos de pago de los seguros y el formulario Nº 817 de la Dirección General Impositiva.

21.4	DOCUMENTACION A PRESENTAR

21.4.1	ANTES DEL INGRESO A LOS LUGARES DE TRABAJO:

a)	LISTADO DEL PERSONAL a ingresar donde conste; nombre y apellido, número de DNI y número de CUIL (si es personal bajo relación de dependencia) o número de CUIT (si es autónomo). Cualquier cambio de personal deberá verse reflejado en dicha lista y las correspondientes a las órdenes de compra y pólizas mencionadas a continuación.

b)	COPIA COMPLETA DE LA ORDEN DE COMPRA Y FORMULARIO DE AFILIACION A UNA A.R.T. ( con  Listado / Cartilla  de  prestadores de  la aseguradora, conforme con la Ley N°24.557, debidamente certificado, con detalle del personal amparado por la compañía).

c)	COPIA COMPLETA DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO con detalle del personal amparado (debidamente certificada), según Decreto Ley N°1567/74.

d)	En caso de ingresar con vehículos a las Estaciones Transformadoras, estos deben poseer seguros de responsabilidad civil y contra terceros, con las pólizas y recibos de pago al día.

21.4.2	MENSUALMENTE AL ADMINISTRADOR DE OBRA:

Fotocopia constancia de pago de A.R.T.(patrón y empleados).

Fotocopia constancia de pago Seguro de Vida Obligatorio.

Fotocopia de recibos de sueldos.

Fotocopia de comprobantes de aportes.

Fotocopia de formulario DGI 900.

21.5	Franquicia:

Cualquier franquicia existente en la póliza tomada por el Adjudicatario, será a exclusivo cargo del mismo.

  - Cualquier obligación emergente de las Leyes y/o Decretos antes mencionados, que no estuviera amparada por la cobertura de la póliza contratada por el Adjudicatario, será a exclusivo cargo del mismo.

  - Todas las coberturas tomadas por el Adjudicatario, deberán ser emitidas por Compañías de Seguros que figuren en la nómina que acompaña como ANEXO A, a las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios.

  - Los Seguros de Caución por Anticipo, Garantía de Fiel Cumplimiento de Orden de Compra y/o Fondo de Reparos que sean requeridos, deberán ser emitidos por las mismas Compañías de Seguros.

- CONFIDENCIALIDAD

El Adjudicatario se compromete a mantener la máxima confidencialidad sobre el contenido de las Bases de Licitación y/u Orden de Compra y/o toda otra documentación relacionada con la misma y la modalidad de las tareas que se desprendan como consecuencia. Quedando expresamente prohibida su divulgación y/o reproducción parcial y/o total por cualquier medio que fuere, debiendo además respetar el Derecho de la Propiedad Intelectual de toda la Documentación entregada.

23.	COMPETENCIA:

Las controversias que se susciten por la aplicación, la interpretación o ejecución de la Orden de Compra serán sometidas a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de la Provincia de Tucumán, con renuncia a cualquier otra jurisdicción.

Anexo II

PLANILLA DE PROPUESTA

|  | LOS PRECIOS EN LAS PLANILLAS SON SIN EL IVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Reconstrucción camino de acceso consolidado a E.T. Los Nogales | Un. | Cant. | Materiales | Mano de Obra | Precio |
|  |  |  |  | P.U. ($) | P.T. ($) | P.U. ($) | P.T. ($) |  |
| 1 | Relevamiento planilatimetrico y ejecución del proyecto ejecutivo, ejecución de Plan de Gestión Ambiental (PGA), Confección de Plan de Contingencia (PC) y Programa de Seguridad. | Glb | 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Apertura de caja del camino | m | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Relleno y Compactación con provisión de materiales | m | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Construcción de banquinas y badenes | glb | 100% |  |  |  |  |  |
| 5 | Construcción del canal colector de H°A° con rejilla | glb | 100% |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FIRMA DEL OFERENTE |  |

ANEXO III

CROQUIS Y ESQUEMAS

CAMINO ACCESO E.T. LOS NOGALES